## розница
розница 20.11.14г.
Магазины напольных покрытий "Хороший пол"
Киевское шоссе д.1 БЦ "Румянцево"
|  | Швеция | Нахимовский пр. д.24 ст.В3,4,5
«Сделано в Швеции» Срок службы составляет 75 лет Электромагнитное поле кабеля, в несколько раз ниже электромагнитного фона Земли Гарантия 15 лет |  |  | Нижняя Сыромятническая ул. д.10 "Артплей"
|  |  | Фрунзенская наб. д.10 |  | (495)739-21-01 (495)921-30-78
TURKOS, погонная мощность 16 Вт/м |  |  |  | GG10, погонная мощность 10 Вт/м
Двухпроводниковый греющий кабель. |  |  |  | Двухпроводниковый греющий кабель.
Витая пара, бронирующая оплётка(class C), 2м "холодного"провода для подключения к термостату. |  |  |  | Витая пара, бронирующая оплётка (class C), 2 м "холодного" провода для подключения к термостату.
Применение: теплый пол, системы антиобледенения крыш и водостоков, водопроводных труб. |  |  |  | Применение: теплый пол для установки непосредственно под керамической плиткой.
наименование | длина | мощность | розничная цена | наименование | длина | мощность | розничная цена
KIMA TURKOS 110 | 7 м | 110 Вт | 3886 | KIMA GG10 130 | 13 м | 130 Вт | 4930
KIMA TURKOS 160 | 10 м | 160 Вт | 4640 | KIMA GG10 220 | 22 м | 220 Вт | 6090
KIMA TURKOS 220 | 14 м | 220 Вт | 5626 | KIMA GG10 300 | 30 м | 300 Вт | 7134
KIMA TURKOS 300 | 19 м | 300 Вт | 6554 | KIMA GG10 430 | 43 м | 430 Вт | 9048
KIMA TURKOS 400 | 24 м | 400 Вт | 7482 | KIMA GG10 520 | 52 м | 520 Вт | 10266
KIMA TURKOS 500 | 31 м | 500 Вт | 8120 | KIMA GG10 630 | 63 м | 630 Вт | 11832
KIMA TURKOS 650 | 41 м | 650 Вт | 9512 | KIMA GG10 700 | 70 м | 700 Вт | 12760
KIMA TURKOS 800 | 50 м | 800 Вт | 10904 | KIMA GG10 800 | 80 м | 800 Вт | 14848
KIMA TURKOS 900 | 55 м | 900 Вт | 11832 | KIMA GG10 910 | 91 м | 910 Вт | 15660
KIMA TURKOS 1000 | 64 м | 1000 Вт | 12586 | KIMA GG10 1000 | 100 м | 1000 Вт | 17980
KIMA TURKOS 1150 | 72 м | 1150 Вт | 13688 | KIMA GG10 1170 | 117 м | 1170 Вт | 19198
KIMA TURKOS 1300 | 82 м | 1300 Вт | 14964 | KIMA GG10 1300 | 130 м | 1300 Вт | 20996
KIMA TURKOS 1500 | 92 м | 1500 Вт | 16182 | KIMA GG10 1420 | 142 м | 1420 Вт | 22678
KIMA TURKOS 1800 | 112 м | 1800 Вт | 19372 | KIMA GG10 1600 | 160 м | 1600 Вт | 25172
KIMA TURKOS 2000 | 126 м | 2000 Вт | 21112 | KIMA GG10 1820 | 182 м | 1820 Вт | 28246
KIMA TURKOS 2300 | 144 м | 2300 Вт | 23316
WFM 150, удельная мощность 150 Вт/кв.м |  |  |  | WFM 120, удельная мощность 120 Вт/кв.м
Нагревательные маты с тонким двухпроводниковым кабелем, наклеенным на капроновую сетку. Витая пара, без армирующего бронирования,3 м "холодного" провода для подключения к термостату. |  |  |  | Нагревательные маты с тонким двухпроводниковым кабелем, наклеенным на капроновую сетку. Витая пара, без армирующего бронирования, 3 м "холодного" провода для подключения к термостату.
Применение: теплый пол, для установки в тонкую(сверхтонкую) стяжку толщиной до 20 мм или непосредственно под керам. плиткой. |  |  |  | Применение: теплый пол, для установки непосредственно под керамической плиткой.
наименование | площадь | мощность | розничная цена | наименование | площадь | мощность | розничная цена
KIMA WFM150 110 | 0,75 кв.м | 110 Вт | 6860 | KIMA WFM120 110 | 0,95 кв.м | 110 Вт | 6670
KIMA WFM150 160 | 1,00 кв.м | 160 Вт | 7310 | KIMA WFM120 190 | 1,60 кв.м | 190 Вт | 7366
KIMA WFM150 215 | 1,50 кв.м | 215 Вт | 8120 | KIMA WFM120 240 | 2,00 кв.м | 240 Вт | 8004
KIMA WFM150 330 | 2,00 кв.м | 330 Вт | 9020 | KIMA WFM120 285 | 2,40 кв.м | 285 Вт | 9106
KIMA WFM150 370 | 2,50 кв.м | 370 Вт | 9920 | KIMA WFM120 390 | 3,10 кв.м | 390 Вт | 9860
KIMA WFM150 500 | 3,00 кв.м | 500 Вт | 10865 | KIMA WFM120 430 | 3,60 кв.м | 430 Вт | 10730
KIMA WFM150 550 | 3,50 кв.м | 550 Вт | 11765 | KIMA WFM120 470 | 4,00 кв.м | 470 Вт | 11368
KIMA WFM150 720 | 4,50 кв.м | 720 Вт | 12890 | KIMA WFM120 635 | 5,10 кв.м | 635 Вт | 13282
KIMA WFM150 875 | 5,50 кв.м | 875 Вт | 14330 | KIMA WFM120 760 | 6,30 кв.м | 760 Вт | 15370
KIMA WFM150 1000 | 6,50 кв.м | 1000 Вт | 15950 | KIMA WFM120 880 | 7,40 кв.м | 880 Вт | 17342
KIMA WFM150 1125 | 7,50 кв.м | 1125 Вт | 17480 | KIMA WFM120 975 | 8,50 кв.м | 975 Вт | 19140
KIMA WFM150 1275 | 8,50 кв.м | 1275 Вт | 19055 | KIMA WFM120 1300 | 10,50 кв.м | 1300 Вт | 22620
KIMA WFM150 1450 | 9,50 кв.м | 1450 Вт | 21630 | KIMA WFM120 1550 | 13,00 кв.м | 1550 Вт | 26912
KIMA WFM150 1600 | 10,50 кв.м | 1600 Вт | 23205
KIMA WFM150 1800 | 11,50 кв.м | 1800 Вт | 25780 | GROUND, погонная мощность 30 Вт/м
KIMA WFM150 2000 | 13,00 кв.м | 2000 Вт | 28130 | Однопроводниковый резистивный кабель.
KIMA WFM150 2250 | 15,00 кв.м | 2250 Вт | 31415 | Многожильный проводник, бронирующая оплетка (class C),с двух концов по 2 м "холодного" провода для подключения к термостату
SINGLE, погонная мощность 18 Вт/м |  |  |  | Применение: системы защиты от наледи открытых площадок, системы антиобледенения кровли и водостоков.
Однопроводниковый греющий кабель.
Многожильный проводник, бронирующая оплётка (Armoring class C),с обоих концов по 2 м "холодного" провода для подключения к термостату. |  |  |  | наименование | длина | мощность | розничная цена
|  |  |  | KIMA GROUND 300 | 10 м | 300 Вт | 4408
Применение: теплый пол, системы антиобледенения крыш и водостоков,водопроводных труб, другие системы кабельного обогрева |  |  |  | KIMA GROUND 600 | 20 м | 600 Вт | 5800
наименование | длина | мощность | розничная цена | KIMA GROUND 900 | 30 м | 900 Вт | 7192
KIMA SINGLE 100 | 6 м | 100 Вт | 3306 | KIMA GROUND 1250 | 42 м | 1250 Вт | 8990
KIMA SINGLE 150 | 9 м | 150 Вт | 3654 | KIMA GROUND 1600 | 53 м | 1600 Вт | 10440
KIMA SINGLE 225 | 13 м | 225 Вт | 4118 | KIMA GROUND 2000 | 67 м | 2000 Вт | 12760
KIMA SINGLE 300 | 17 м | 300 Вт | 4988 | KIMA GROUND 2500 | 83 м | 2500 Вт | 14906
KIMA SINGLE 400 | 23 м | 400 Вт | 5452 | KIMA GROUND 3000 | 100 м | 3000 Вт | 17400
KIMA SINGLE 500 | 29 м | 500 Вт | 5858 | KIMA GROUND 3500 | 117 м | 3500 Вт | 19778
KIMA SINGLE 600 | 34 м | 600 Вт | 6148 | KIMA GROUND 4000 | 133 м | 4000 Вт | 22040
KIMA SINGLE 750 | 43 м | 750 Вт | 7424 | K3, погонная мощность 20 Вт/м
KIMA SINGLE 900 | 51 м | 900 Вт | 8294 | Двухпроводниковый саморегулирующийся кабель.
KIMA SINGLE 1050 | 60 м | 1050 Вт | 9280 | Полупроводниковая MRO-матрица, бронирующая оплётка (Armoring class C), 2 м "холодного" провода для подключения к термостату.
KIMA SINGLE 1250 | 72 м | 1250 Вт | 10904
KIMA SINGLE 1400 | 80 м | 1400 Вт | 12006 | Применение: системы антиобледенения кровли и водостоков,предотвращение промерзания водопроводных труб.
KIMA SINGLE 1600 | 91 м | 1600 Вт | 12760 | наименование | длина |  | розничная цена
KIMA SINGLE 1800 | 104 м | 1800 Вт | 14152 | KIMA K2 11Вт/м | в бухтах по 100-400м. |  | 870
KIMA SINGLE 2000 | 114 м | 2000 Вт | 15312 | KIMA K3 20Вт/м | в бухтах по 100-400м. |  | 870
KIMA SINGLE 2500 | 143 м | 2500 Вт | 18560 | KIMA MTU 2 термостат 16А |  |  | 3190
KIMA SINGLE 3000 | 171 м | 3000 Вт | 22736 | KIMA Zone 50 термостат электронный 16А |  |  | 3870
KIMA SINGLE 4000 | 230 м | 4000 Вт | 28304 | KIMA Supreme 50 термостат програмируемый 16А |  |  | 5220
www.horpol.ru |  |  | Хороший пол |  |  |  | horpol@mail.ru